## PAN ZDP w Warszawie
UŻYTKOWNIK: PAN ZDP WARSZAWA KARTA KONTROLI PÓŁROCZNYCH/ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nazwa wg książki obiektu | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Instalacje 2017 rok | [14 empty] | KONTROLE ROCZNE/PÓŁROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  |  | KOTŁY
[6 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  | Instalacja zimnej wody | Instakcja ciepłej wody | Instalacja co | Kotłownia | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Urządzenia służ. gosp. odpadami | Przewody spalinowe | Przewody dymowe | Przewody wentylacji grawit. | Instalacja wentylacji mech. | Instalacja gazowa | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Inne | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | urządzenia chłodnicze | Kontrola okresowa co 2 lata | Kontrola okresowa co 4 lata | Kontrola okresowa co 5 lat
[33 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
[27 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 37 | 43 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 73 | 77 | 82
Świnoujście
1 |  | budynek główny | 179 | Świnoujście | Sienkiewicza 18 |  |  | 260.8 | 3516 |  | ok 1915-1920r | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
2 |  | budynek socjalny | 179 | Świnoujście | Sienkiewicza 18 |  |  | 332.7 | 2.852,3 |  | 1990 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
3 |  | garaż blaszany | 179 | Świnoujście | Sienkiewicza 18 |  |  | 21.8 | 51.8 |  | 1990 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
KAZUŃ NOWY
4 |  | bud - gospodarczy_ Al. Oczachowskiego 18 | 232/20 | Kazuń Nowy | Osiedle PAN Kazuń | b.d. | b.d. | 162 | b.d. | b.d. | b.d. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
5 |  | sieć elektryczna zewn. | 238/5 238/10 238/11 238/12 | Kazuń Nowy | Osiedle PAN Kazuń | bd | bd | 290 | bd | bd |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
6 |  | kanał zewnętrzny c.o. | 238/8 238/10 238/11 238/12 | Kazuń Nowy | Osiedle PAN Kazuń | bd | bd | 108 | bd | bd |  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
7 |  | kanalizacja deszczowa |  | Kazuń Nowy | Osiedle PAN Kazuń | bd | bd | bd | bd | bd |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Jurata, Wojska Polskiego
8 |  | budynek główny - Dom Pracy Twórczej PAN | dzialka nr 82, 83 i 84 | Jurata | Wojska Polskiego 5/7 | bd | 1458.4 | 662.4 | 6875.7 | bd | 2002 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | 2023-06-28 | 2024-06-28
Jabłonna,
9 |  | budynek jednorodzinny | 39/1 | Jabłonna | Zielona 1 | 12.41 | bd | 139.79 | bd | bd | 1986 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
10 |  | budynek jednorodzinny | 38/2 | Jabłonna | Zielona 2 | 1085 | bd | 155.43 | bd | bd | 1986 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
11 |  | budynek jednorodzinny | 8/40 | Jabłonna | Zielona 5 | 861 | bd | 118.93 | bd | bd | 1979 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
12 |  | budynek jednorodzinny | 8/18 | Jabłonna | Zielona 8 | 695 | bd | 141.78 | bd | bd | 1979 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
13 |  | budynek jednorodzinny | 8/42 | Jabłonna | Zielona 9 | 693 | bd | 81.94 | bd | bd | 1958 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
14 |  | budynek jednorodzinny | 8/43 | Jabłonna | Zielona 11 | 719 | bd | 78.97 | bd | bd | 1958 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
15 |  | budynek dwurodzinny | 8/46, 8/80 | Jabłonna | Zielona 19/1 i 19/2 | 1049 | bd | 137.31 | bd | bd | 1957 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
16 |  | budynek jednorodzinny | 39/2, 8/68 | Jabłonna | Abramowicza 2 | 1914 | bd | 174.24 | bd | bd | 1986 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
17 |  | budynek jednorodzinny | 8/50, 8/69 | Jabłonna | Abramowicza 4 | 1716 | bd | 178.8 | bd | bd | 1986 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
18 |  | budynek jednorodzinny | 8/52, 8/71 | Jabłonna | Abramowicza 6 | 1576 | bd | 140.34 | bd | bd | 1979 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
19 |  | budynek jednorodzinny | 8/53, 8/72 | Jabłonna | Abramowicza 8 | 1109 | bd | 140.72 | bd | bd | 1979 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
20 |  | budynek jednorodzinny | 8/54, 8/73 | Jabłonna | Abramowicza 10 | 1113 | bd | 85.98 | bd | bd | 1961 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
21 |  | budynek jednorodzinny | 8/55, 8/74 | Jabłonna | Abramowicza 12 | 1163 | bd | 85.98 | bd | bd | 1961 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
22 |  | budynek jednorodzinny | 8/56, 8/75 | Jabłonna | Abramowicza 14 | 1098 | bd | 90.93 | bd | bd | 1961 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
23 |  | budynek jednorodzinny | 8/57, 8/76 | Jabłonna | Abramowicza 16 | 1025 | bd | 89.27 | bd | bd | 1961 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
24 |  | budynek jednorodzinny | 8/58, 8/77 | Jabłonna | Abramowicza 18 | 797 | bd | 72.83 | bd | bd | 1956 | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
25 |  | budynek jednorodzinny | 8/59, 8/78 | Jabłonna | Abramowicza 20 | 955 | bd | 72.83 | bd | bd | 1956 | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
26 |  | budynek jednorodzinny | 38/1 | Jabłonna | Różowa 2 | 935 | bd | 196.44 | bd | bd | 1986 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
27 |  | budynek jednorodzinny | 8/12 | Jabłonna | Różowa 4 | 800 | bd | 194.7 | bd | bd | 1963 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
28 |  | budynek dwurodzinny | 8/30 | Jabłonna | Różowa 14/1 14/2 | 1443 | bd | 232.91 | bd | bd | 1963 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
29 |  | budynek mieszkalny | 1452/76 | Jabłonna | ul. Szkolna 21 "Winnica" | bd | 62,31 | bd | bd | bd | bd | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
30 |  | komórka lokatorska | 8/18 | Jabłonna | ul. Zielona 8 Jabłonna | bd | bd | 22 | bd | bd | 1979 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
31 |  | komórka lokatorska | 38/2 | Jabłonna | ul. Zielona 2 Jabłonna | bd | bd | 26 | bd | bd | 1986 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
32 |  | komórka lokatorska | 8/42 | Jabłonna | ul. Zielona 9 Jabłonna | bd | bd | 14 | bd | bd | 1958 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
33 |  | komórka lokatorska | 8/43 | Jabłonna | ul. Zielona 11 Jabłonna | bd | bd | 14 | bd | bd | 1958 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
34 |  | komórka lokatorska | 8/40 | Jabłonna | ul. Zielona 5 Jabłonna | 22 | bd | bd | bd | bd | 1979 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
35 |  | komórka lokatorska | 39/1 | Jabłonna | ul. Zielona 1 Jabłonna | bd | bd | 25 | bd | bd | 1986 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
36 |  | komórka lokatorska | 8/54 | Jabłonna | ul. Abramowicza 10 Jabłonna | 14 | bd | bd | bd | bd |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
37 |  | komórka lokatorska | 8/55 | Jabłonna | ul. Abramowicza 12 Jabłonna | 14 | bd | bd | bd | bd |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
38 |  | komórka lokatorska | 8/56 | Jabłonna | ul. Abramowicza 14 Jabłonna | 17 | bd | bd | bd | bd | 1958 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
39 |  | komórka lokatorska | 8/57 | Jabłonna | ul. Abramowicza 16 Jabłonna | 17 | bd | bd | bd | bd | 1961 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
40 |  | komórka lokatorska | 8/53 | Jabłonna | ul. Abramowicza 8 Jabłonna | 22 | bd | bd | bd | bd | 1979 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
41 |  | komórka lokatorska | 8/52 | Jabłonna | ul. Abramowicza 6 Jabłonna | 22 | bd | bd | bd | bd | 1979 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
42 |  | komórka lokatorska | 39/2 | Jabłonna | ul. Abramowicza 2 Jabłonna | bd | bd | 25 | bd | bd | 1986 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
43 |  | komórka lokatorska | 39/2 | Jabłonna | ul. Abramowicza 2 Jabłonna | bd | bd | 29 | bd | bd | 1986 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
44 |  | komórka lokatorska | 8/50 | Jabłonna | ul. Abramowicza 4 Jabłonna | bd | bd | 26 | bd | bd | 1986 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
45 |  | komórka lokatorska | 8/50 | Jabłonna | ul. Abramowicza 4 | bd | bd | 30 | bd | bd | 1988 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
46 |  | komórka lokatorska | 8/30 | Jabłonna | ul. Różowa 14 Jabłonna | 17 | bd | bd | bd | bd |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
47 |  | komórka lokatorska | 8/30 | Jabłonna | ul. Różowa 14 Jabłonna | bd | bd | bd | bd | bd |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
48 |  | komórka lokatorska | 38/1 | Jabłonna | ul. Różowa 2 Jabłonna | 25 | bd | bd | bd | bd | 1986 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
49 |  | garaż | 38/1 | Jabłonna | ul. Różowa 2 Jabłonna | 45 | bd | bd | bd | bd | 1995 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
50 |  | komórka lokatorska | 8/12 | Jabłonna | ul. Różowa 4 Jabłonna | bd | bd | bd | bd | bd |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
51 |  | budynek gospodarczy | 8/12 | Jabłonna | ul. Różowa 4 Jabłonna | 26 | bd | bd | bd | bd | 1986 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Warszawa, Pałac Staszica
52 |  | Pałac Staszica | 4 | Warszawa | ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa | 4.070 m2 | 11.877 m2 | 3.175 m2 | 76.500 m2 | 2.000 m2 | 1820-1823 odbudowany w latach 1946-1950 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE
Góra
55 |  | bud mieszkalny Pałacowa 5 | 94/2 | Góra | ul. Pałacowa 5 05-124 Skrzeszew | bd | bd | 217 | bd | bd | XIX wiek | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
56 |  | bud archiwum PAN Laboratorium Pałacowa 6 | 104/2 | Góra | ul. Pałacowa 6 05-124 Skrzeszew | bd | bd | 335 | bd | bd | 1970 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
57 |  | bud mieszkalny (Archiwum PAN) Pałacowa 7 | 104/2 | Góra | ul. Pałacowa 7 05-124 Skrzeszew | bd | bd | 186 | bd | bd | 1987 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
58 |  | bud gospodarczy Pałacowa 5 | 94/2 | Góra | ul. Pałacowa 5 05-124 Skrzeszew | bd | bd | 50.8 | bd | bd | brak | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
59 |  | oczyszczalnia scieków ul. Rzeczna Mini Blok 9 | 97/1 | Góra | ul. Rzeczna 05-124 Skrzeszew | bd | bd | 120 | bd | bd | brak | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
60 |  | sieć kanalizacyjna zprzyłączem kanalizac. | osiedle | Góra | Osiedle Góra | 261 mb | bd | bd | bd | bd | brak | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE